**ADDIS ABABA CITY ADMINISTRATION**

**FIR E & DISASTER RISK MANAGEMENT**

**COMMISSION**

**በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር**

**የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር**

**ኮሚሽን**

****

**የተለያዩ ፈንጂዎች፣ ማፈንጃ ነገሮችና ርችት ማሳያ ስፍራዎች ተቋማት ደህንነት አጠባበቅ የሙያ ምክር፣ ቴክኒክ ድጋፍና ፍተሻ ማድረጊያ ቼክሊስት**

**025**

ቀን

1. **አጠቃላይ መረጃ**
	1. የተቋሙ ስም–––––––––––––––የሚሰጠው አገልግሎት–––––––––
	2. አድራሻ፡- ከተማ––––––ክ/ከተማ––––––ወረዳ–––––– ልዩ ቦታ---------------የቤት.ቁ–––––ስልክ.ቁ––––––––ኢሜል––––––––––ፋክስ–––––
	3. ተቋሙ የሚጠቀምበት ህንፃ፡- የግል የመንግስት የኪራይ ከግልየኪራይ ከመንግስት
	4. የህንፃ ወለል ብዛት ––––––––––የሰራተኛ ብዛት––––––––––––––
	5. የተቋሙ ባለቤት-------------------------------------ስራአስኪያጅ/ ––––––––––––––
	6. የንግድ ስም––––––––––––––––––ካፒታል–––––––––የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር–––––––––––የንግድ ምዝገባ ቁጥር––––––––––የንግድ ስራ መስክ––––––––––– የንግድ ስራ ፍቃድ ቁጥር–––––––––ንግድ ፍቃድ የተሰጠበት ቀን–––––––ፍቃዱ የታደሰበት ቀን–––––––––––
2. **በተቋሙ መሟላት ያለባቸው የደህንነት መስፈርቶች**
3. የህንጻዎቹ ግድግዳና ጣሪያ የግንባታ ይዘት እሳት ከ2 ሰዓት በላይ መቋቋም የሚችሉ ስለመሆናቸው፡- ይቋቋማል አይቋቋምም
4. በአደጋ ጊዜ መጠቀሚያ የሚሆን ብርሃን የሚሰጥ መሳሪያ /emergency light/ ስለመገጠሙ፡- ተገጥሟል አልተገጠመም
5. አደጋ መከሰቱን የሚጠቁሙ መሳሪያዎች (detector) ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
6. የማንቂያ ደወል /Fire alarm/ ስለመገጠሙ፡- ተገጥሟል አልተገጠመም
7. የመጀመሪያ ህክምና ዕርዳታ ለመስጠት የሚያስችል የተሟላ የመጀመሪያ ህክምና መስጫ መሳሪያ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
8. የአደጋ ጊዜ መሰብሰቢያ ስፍራ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
9. ፈንጂና ፈንጂ ነክ ባህሪ ያለቸውን ማቴሪያል መከማቸት ያለባቸው በዘርፉ በቂ እውቀት ባላቸው ባለሙያዎች ዲዛይን ተደርጎ በተገነባ መጋዘን ውስጥ ብቻ ስለመዘጋጀቱ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
10. ብልጭታ ሊፈጥሩ የሚችሉ ማንኛውንም ነገሮችና ተቀጣጣይ የሆኑ እቃዎችን በመጋዘን ውስጥ ወይም ከመጋዘን ውጭ ከ15 ሜትር ርቀውና ከማናቸዉም ነገሮች ነጻ ሆነው የተከማቹ ስለመሆኑ፡- ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም

**025**

1. ፈንጂና ፈንጂ ነክ ባህሪ ያለቸው ምርቶች ወደ ማከማቻው ሲገቡ ወይም ሲወጡ ካልሆነ በስተቀር መጋዘኖቹ ዝግ ስለመሆናቸው፡- ናቸው አይደሉም
2. ማከማቻ መጋዘኖቹ ውስጥ በባለሙያ ተጠንቶ እንዲኖር ከሚደረግ ሰው-ሰራሽ ሙቀትና ብርሃን ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት ብርሃን የማይገባና ሙቀት ሊሰማው የማይገባ ስለመሆኑ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
3. ፈንጂውን ለማፈንዳት የሚያገለግሉ ማንኛውንም ነገር ከፈንጂዎቹ ጋር በአንድ ላይ በአንድ መጋዘን ውስጥ ስላለመከማቸታቸው፡- ተሟልቷል አልተሟላም
4. በመጋዘኑ ውስጥ አላስፈልጊ የሚሆን ሙቀትና እርጥበት እንዳይኖር በቂ የአየር ምልልስ እንዲኖር ስለመደረጉ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
5. ፈንጂና ፈንጂ ነክ እቃዎችን የማጓጓዝና የመጠቀም ኃላፊነት በዘርፉ በቂ እወቀትና ፍቃድ ባገኘ ባለሙያ ብቻ ስለመከናወኑ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
6. የፍንዳታ ስራ ከመከናወኑ በፊት በአካበቢው የሚገኙ በትርፍነት የተያዙ ፈንጂዎችና ተሽከርካሪዎች በአስተማማኝ ርቀት ላይ ስለመሆኑ ማረጋገጥ የሚገባና ከፍንዳታ ሥራው በፊት በአካባቢ ከፍባለ የድምጽ ማጉያ መሳሪያ ማስጠንቂያ የሚሰጥ ስለመሆኑ፡- ይከናወናል አይከናወንም
7. ፍንዳታ ከሚከናወንበት አካባቢ በ107 ሜትር ርቀት ክልል ውስጥ ተንቀሳቃሽ የሬድዩ መገናኛ ጥቅም ላይ እንዳይውል ስለመደረጉ፡- ይደረጋል አይደረግም
8. የፈንጂ እሽጎችን ለመክፈቻነት የሚውሉ መሳሪያዎች ብልጭታ የማይፈጥሩ ዓይነት ስለመሆናቸው፡- ተሟልቷል አልተሟላም
9. ከዚህ በፊት ከፍተኛ ፈንጂዎችን ይዘው የነበሩ እቃዎች ባዶ ሳጥኖች እና የተለያዩ የማሸጊያ እቃዎች ማሰሪያ ነገሮች በድጋሚ ጥቅም ላይ ስላለመዋላቸው፡- ተሟልቷል አልተሟላም
10. ማንኛውም ፈንጂ ነክ ነገሮችን የሚያጓጉዝ ተሽከርካሪ ከሁለት ያላነስ የእሳት ማጥፊያ መሳሪያ በቀላሉ ለመጠቀም በሚያስችል የአያያዝ ስርዓት መልኩ ስለማሟላቱ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
11. እንደየ አስፈላጊነቱና ስራዉ ሁኔታ የግል ጉዳት መከላከያ አልባሳት ስለመሟላታቸው፡- ተሟልቷል አልተሟላም
12. በርችትና ትርኢት ማቴሪያል ማሳያ ማእከላት አካባቢ በ15 ሜትር ክልል ውስጥ ማጨስ የተከለከለ ስለመሆኑ፡- ተሟልቷል አልተሟላም
13. ሰራተኞች ለእሳትና ሌሎች ድንገተኛ አደጋ መከላከልና መቆጣጠር ስልጠና ስለመወስዳቸዉ፡- ወስደዋል አልወሰዱም

**025**

1. የተቋሙን ደህንነት የሚቆጣጠር ባለሙያ /Safety officer /፡- አለ የለም
2. የአደጋ ስጋት ቅነሳና ምላሽ ቡድን፡- አለዉ የለዉም
3. የአደጋ ስጋት ቅነሳና ምላሽ አሰጣጥ እቅድ ስለ መዘጋጀቱ /Emergency response plan/ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም
4. የእቃዎች አደራደርና አቀማመጥ ተቀጣጣይ የሆኑና ያልሆኑ ተለይቶ በአግባቡ በመለየት ስለመቀመጣቸው ተቀምጧል አልተቀመጠም
5. የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ በጥሩ ሁኔታ ስለመዘርጋቱ ተዘርግቷል አልልተዘረጋም
6. የአደጋዎች ትክክለኛ ስፍራ ጠቋሚ መሳሪያ /Central control panel board/ ተሟልቷል አልተሟላም የማይመለከተው
7. አውቶማቲክ የእሳት ማጥፊያ መሳሪያ ሲስተም ስለመገጠሙ ተሟልቷል አልተሟላም የማይመለከተው
8. አለምአቀፍ የደህንነት ምልክቶች ማለትም ፡- የሚያስጠነቅቁ፣ የሚከለክሉ፣ መረጃ የሚሰጡ እና የሚያስገድዱ የደህንነት ምልክቶች ስለመሟላታቸው፡- ተሟልቷል አልተሟላም በከፊል
9. የአደጋ ጊዜ ማሳወቂያ ስልክ ቁጥሮች /Emergency Tel No/ በአግባቡ ስለማሟላታቸዉ፡- ተሟልቷል አልተሟላም

**በባለሙያዎች የተሰጠ ተጨማሪ አስተያየት**

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

**ተቋሙን ያስፈተሸዉ ኃላፊ/ተወካይ/ባለሙያ፡-**

ስም–––––––––––ኃላፊነት–----------ፊርማ––––––ቀን–––––ስ.ቁ–

**አገልግሎቱን የሰጡ ባለሙያዎች**

1. ስም/Name ––––––––––––––ፊርማ/signature/ –––ቀን–--------
2. ስም/Name ––––––––––––––ፊርማ/signature/ –––ቀን––––

**አገልግሎቱ/ስራዉ** የተጀመረበት ሰዓት––––የተጠናቀቀበት––––አጠቃላይ የወሰደው ሰዓት––­­­­­­­­––

 **አገልግሎቱ መሰጠቱን ያረጋገጠው ቡድን መሪ፡-**

ስም –––––––––––––ፊርማ––––––––ቀን ––––––––––

 **አገልግሎቱ መሰጠቱን ያጸደቀዉ ዳይሬክተር (አስተባባሪ)፡-**

ስም –––––––––––––ፊርማ––––––––ቀን ––––––––––